## Sheet1
三级养老机构抽检表（共54项）
机构名称（盖章）： 市 县（市区） 机构 抽查时间：
序号 | 抽检指标 | 评定方法 | 是否符 合要求 | 备注
一、基本指标（16项）
1 | 1.养老机构年均入住率40%以上。 | 查看协议及机构备案文件并计算入住率，入住老年人数量按抽检前三个月平均入住人数计算。 入住率低于40%即为不符合。
2 | 1.老年人居室内床位平均可使用面积不低于6㎡； 2.单人间居室使用面积不低于10㎡。 | 现场查看，使用测量工具测量。 如有1项未做到即为不符合。
3 | 居室卫生间 1.设有紧急呼叫装置或为老年人配备可穿戴紧急呼叫设备； 2.设有洗手池和坐便器； 3.如厕区的必要位置设有扶手，扶手形式、位置合理，能够正常使用； 4.地板使用防滑材料或铺设防滑垫等； 5.配有换气设备。 (收住失能卧床老人的不受此限制) | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
4 | 1.居室、卫浴室、公共活动场所安装有紧急呼叫设备或配备可移动呼叫设备； 2.紧急呼叫信号应能传输至相应护理站或值班室。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
5 | 食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。 | 现场查看。 自主提供餐饮服务的，不具备有效许可证（未办理许可证或许可证过期）即为不符合；委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，如未签订协议或服务企业不具备有效许可证即为不符合。
6 | 视频监控系统覆盖养老机构内所有出入口、就餐空间、活动场所和其他公共区域，且能够正常使用。 | 现场查看。 如有1处未做到即为不符合。
7 | 1.按照消防技术标准配置灭火器、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、应急照明等消防设施设备； 2.设有应急导向标识，包括但不限于安全出口标志、疏散路线标志、消防和应急设备位置标志、楼层平面疏散指示图等，且信息准确无误，具有一致性、连续性和显著性，并保持通畅； 3.走廊、房间醒目处有区域消防疏散示意图。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
8 | 二层及以上楼房配备两部（含）以上电梯，其中至少1部电梯满足担架进出及运送需求。 | 现场查看。 未配备即为不符合。 当机构为单层建筑（或老年人用房均设在一层）时视为符合。
9 | 所有提供生活照料、膳食、医疗护理服务的工作人员持健康证明或可证明无传染性疾病的体检结果上岗。 | 查看证件原件或抽检前3个月内的体检结果。 如有1人不能提供证明即为不符合。
10 | 1.院长、副院长具有高中及以上文化程度。 2.院长、副院长和护理部主任应每年接受专业培训，具有养老服务专业知识。 | 查看证件。 如有1项未做到即为不符合。
11 | 建立在院老人档案管理库，包括入院老人健康评估、能力评估（入住评估、常规评估、即时评估）、入住协议、身份证明、监护人联系方式、在院记录等相关资料，老人出院或死亡7天内档案必须入库。 | 查看档案资料。 老年人能力评估执行率和服务合同签订率未达到100%即为不符合。
12 | 1.有消防演练、应急疏散和灭火预案； 2.每月至少组织一次防火检查，及时消除火灾隐患，有隐患整改闭环管理记录； 3.每日防火巡查，夜间防火巡查不少于两次，有记录； 4.每半年至少开展一次消防演练。 | 查看预案、检查巡查记录资料；询问至少2名工作人员。 如有1项未做到即为不符合。
13 | 1.每班至少有2名持证消防安全员在岗; 2.有明确的专（兼）职安全管理人员； 3.建立消防设施/特种设施、设备台帐（电梯、锅炉等）并定期自检，有记录； 4.定期接受专业单位检验，有正式检测报告并按国家相关要求在政府监管部门登记备案。 | 查看职业资格证、相关资料；现场抽考工作人员。 如有1项未做到即为不符合。
14 | 1.有自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等事件的应急预案，每半年至少开展1次演练； 2.对自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件有明确应急处理流程和报告制度； 3.明确24小时联系人、负责人。 | 查看档案资料。 如有1项制度未建立即为不符合。
15 | 1.有院内感染管理组织； 2.建立机构内感染预防和处理办法； 3.有消毒和隔离制度； 4.有传染病等公共卫生事件预防措施，建立必要防护物资储备制度； 5.七步洗手法培训率达100%； 6.当月内养老机构内群发感染性腹泻、发热、疥疮为0。 | 查看相关资料（传染病预防措施查看相关记录资料）。 如有1项未做到即为不符合。
16 | 1.一年内无责任事故发生； 2.无欺老虐老现象。 | 查阅当地民政部门记录；询问入住老人。 如有1项未做到即为不符合。
二、综合指标（38项）
17 | 建筑主要出入口符合以下条件之一： （1）为平坡出入口； （2）为同时设置台阶和轮椅坡道（或升降平台）的出入口，且台阶及坡道两侧设有扶手。 | 现场查看建筑主要出入口。 如有1项未做到即为不符合。
18 | 1.室外活动场所不少于200㎡； 2.绿化率达到30%以上。 | 现场查看（查看规划总平图或现场测量）。 如有1项未做到即为不符合。
19 | 1.有单人间、双人间、多人间房型供选择； 2.双人间使用面积不小于14㎡； 3.多人间平均每床使用面积不小于6㎡； 4.床间距不少于1米； 5.居室有独立卫生间且不小于3㎡(收住失能卧床老人的不受此限制)。 | 现场查看（查看建筑平面图或现场测量）；抽查双人间、多人间数量各不少于3间。 如有1项未做到即为不符合。
20 | 老年人居室： （1）整洁、无异味； （2）地面干燥、无水渍、无污渍及渣屑； （3）床边、桌面、柜面及柜面物品表面无灰尘、无污渍； （4）窗帘、门帘等物品无尘土、无污渍。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
21 | 公共场所设座椅、照明、男女卫生间等公共基础服务设施以及轮椅斜坡、安全扶手等无障碍设施。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
22 | 1.厨房满足卫生防疫要求，环境明亮、整洁、无异味； 2.定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，厨房内无虫害迹象。 | 现场查看设备及卫生状况（使用面积查看建筑平面图或现场测量）。 如有1项未做到即为不符合。
23 | 1.厨房配置排风设备且运转正常；食品储藏间具有自然通风或机械通风的条件，能满足通风防潮的需求； 2.配备使用一体化不锈钢设备。 | 现场查看。 未配备即为不符合。
24 | 1.厨房设有排污设施或隔油设备； 2.有垃圾分类设施并保持其密闭； 3.餐厨垃圾每日处理。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
25 | 1.厨房和就餐区各种设备、炊具、用具整洁卫生； 2.每餐后对餐（饮）具、送餐工具清洗消毒，有记录。 | 现场查看（消毒查看记录）。 如有1项未做到即为不符合。
26 | 1.有冷冻冷藏、保温和储藏设备； 2.生与熟、成品与半成品分开制作、存放； 3.建立食品留样备查制度。留样品种齐全，每个品种留样量不少于100g，留样容器外应记录食品名称、时间、餐别、采样人，将留样盒放入冰箱0-4摄氏度，且储存时间不少于48小时。 | 现场查看（留样查看记录）。 如有1项未做到即为不符合。
27 | 1.有独立合法的医务室或与合法医疗机构合作； 2.医务室设置符合《医疗机构基本标准》； 3.药品、医疗设备、耗材、氧气采购途径合法规范。 | 查看设立许可或相关协议、合作机构资质等材料。 如有1项未做到即为不符合。
28 | 1.医务室应配备急救箱、常规急救药品、体温表、血压计、常规消毒用品； 2.无医务室应配备常用外伤包扎物品、消毒用品、体温表、血压计、非处方急救药品（如救心丸、云南白药、藿香正气水等）。 | 现场查看。 如配备物（用）品缺少2种以上即为不符合。
29 | 1.设有用于为老年人提供康复服务的空间； 2.康复活动室面积不小于25㎡； 3.有基本的康复设施并有安全提示。 | 现场查看（面积查看建筑平面图或现场测量）。 如有1项未做到即为不符合。
30 | 1.室内禁止吸烟； 2.设立室外吸烟区。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
31 | 1.设有评估室，或与其他空间合设评估空间，满足实施老年人能力评估的环境需求； 2.评估室内配有桌椅及评估用台阶（或使用机构内楼梯）等评估设备。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
32 | 1.设置室内健身活动场所； 2.健身器材不少于5件； 3.自理老人人均活动场所面积不小于1㎡。 | 现场查看（面积查看建筑平面图或现场测量）。 如有1项未做到即为不符合。
33 | 1.洗衣房面积不小于30㎡； 2.洗衣服布局合理，污净分开； 3.地面采取防滑措施； 4.设有洗衣机、水池及消毒设施，能满足基本的洗衣需求。 | 现场查看（面积查看建筑平面图或现场测量）。外包洗涤的查看协议。 如有1项未做到即为不符合。
34 | 1.养老护理人员应接受岗前培训合格； 2.养老护理员与重度失能老年人配比不低于1:3； 3.养老护理员与中度失能老年人配比不低于1:6； 4.养老护理员与轻度失能及能力完好老年人配比不低于1:10。 | 查看培训记录；查看入住老人和护理人员名册，并计算比例。 如有1项未做到即为不符合。
35 | 配备专业厨师1名（含）以上并具备相关职业或技术资格证书。 | 查看证件。 未配备即为不符合。
36 | 至少配有1名社会工作者指导开展社会工作服务。 | 查看证件和服务记录。 未配备或配备未开展服务即为不符合。
37 | 配备执业医师1名以上，执业护士2名以上并在本机构注册。 | 查看证件。 未配备即为不符合。
38 | 有工作人员职业道德准则或行为规范并落实。 | 查看准则；现场抽考3名工作人员。 如有1项未做到即为不符合。
39 | 有规范的行政办公、服务管理、财务管理、安全管理、评价与改进、后勤管理、膳食服务等规章制度及考核办法。 | 查看档案资料；询问3名以上工作人员。 如少1项即为不符合。
40 | 有工作人员选聘、培训、考核、任免、奖惩、绩效激励等人力资源管理制度并落实。 | 查看档案资料及落实记录。 如有1项未做到即为不符合。
41 | 1.开展《养老机构服务质量基本规范》和养老护理操作技能培训； 2.制定养老护理员继续教育培训、考核计划； 3.有养老护理员继续教育培训、考核实施记录。 | 查看资料；现场抽考3名护理人员。 如有1项未做到即为不符合。
42 | 1.工作人员熟悉工作流程； 2.严格开展考评，并及时改进工作； 3.有考评记录和改进措施。 | 查看资料；现场抽考3名工作人员。 如有1项未做到即为不符合。
43 | 1.制定满意度测评制度； 2.每半年测评1次。 | 查看满意度测评资料；选取30名入住老人或入住的老年人家属现场填写《满意度测评表》。 如有1项未做到或现场测评满意度低于90%即为不符合。
44 | 1.老人干净整洁； 2.保持老人衣着、皮肤、头发、口腔、手脚、会阴清洁，身上无异味； 3.保持老人头发短、胡子短、指甲短。 | 现场查看5名以上老人。 如有1项未做到即为不符合。
45 | 床上用品（床单、被套、枕套）清洁无异味，折叠整齐。 | 现场查看。 如有1项未做到即为不符合。
46 | 根据老年人的治疗和病情康复的需要，配备床栏、防护垫、约束器具和防压疮、防跌倒、防坠床、防噎食标识。 | 现场查看。 未配备即为不符合。
47 | 如须使用约束用具，应严格遵医嘱，并与相关第三方签署知情同意书，按操作规范执行。 | 现场查看档案资料。 如档案资料不全即为不符合。
48 | 1.服务卡放置于床头或便于查看的位置，标记有老年人的姓名、服务等级、膳食种类、风险防范、特殊照护注意事项等，与护理计划、医嘱相符； 2.24小时护理值班，有交接班记录表，包括时间、人员、特殊老人的诊断、基本生命体征、异常情况、处理方法及结果。 | 现场查看；询问3名以上老人；查看交接班、生活照料记录。 如有1项未做到即为不符合。
49 | 1.制定安宁服务相关服务规程， 2.设有开展安宁服务的分区或用房（如临终关怀室、安宁疗护区等），相对独立，与周边空间环境关系协调，无相互干扰； 3.提供哀伤辅导和后事指导； 4.帮助老年人安详、有尊严地度过生命终期。 | 现场查看；查看相关记录资料。 如有1项未做到即为不符合。
50 | 护理实操：协助穿脱衣、口腔清洁、身体清洁（床上擦浴）、预防压疮、轮椅转移、喂饭、鼻饲、喂水、睡眠照料、更换尿不湿、床上体位转移、更换床上用品。 | 现场随机抽考不少于3名护理员，分别实操至少2项内容不重复（可由工作人员配合完成）。 考核不合格即为不符合。
51 | 1.按照老年人需要制订活动服务计划，包括日常活动、月度活动及特色活动等； 2.组织自理老年人开展小型文体娱乐活动每周不少于2次； 3.大型文体娱乐活动每月不少于1次； 4.每月能力完好，轻度、中度失能老人活动参与率达50%以上； 5.活动有图文记录，有老人的反馈记录。 | 查看计划和相关记录；询问3名以上老人。 如有1项未做到即为不符合。
52 | 1.社会工作者每月巡视入住老人一次； 2.对有问题的老人进行探访并有记录。 | 查看相关记录；询问3名以上老人； 如有1项未做到即为不符合。
53 | 1.制定医生诊疗制度； 2.至少每星期巡诊一次； 3.做好病情变化记录。 | 查看诊疗记录。 如有1项未做到即为不符合。
54 | 1.制定转诊制度； 2.根据需要，及时通知、协助老年人转院转诊。 | 查看转诊记录。 如有1项未做到即为不符合。
说明： 1.抽检指标根据《〈养老机构等级划分与评定〉国家标准实施指南（2023版）》设置，基本指标占30%，综合指标占70%。 2.基本指标根据《〈养老机构等级划分与评定〉国家标准实施指南（2023版）》否定项中部分指标设置。 3.养老机构所有指标抽检合格率不低于80%且基本指标抽检合格率不低于90%，认定符合现有等级标准。 4.“是否符合要求”栏的填写：符合打√；不符合打×，原因在备注中简要说明。
抽检结论：
养老机构负责人（签字）： |  | 抽检小组负责人（签字）：